|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ**  **BAKTERİYOLOJİK ETÜV CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-262 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Bakteriyolojik etüv  Elektromag 420 BP |
| Kullanım Amacı | Mikrobiyoloji çalışmalarında inkübasyon koşullarının sağlanması |
| Sorumlusu | Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihaz sabit bir zemine yerleştirilmiş olmalıdır.
2. Cihaz kurulu olduğu laboratuvar tezgahı ve ilgili çalışma alanından taşınmamalıdır.
3. Kapısının açılma yönü ve geçiş yollarına mesafesi dikkate alınmalı, kapakları açık bırakılmamalıdır.
4. Cihazın elektrik bağlantısı, 220 v prize bağlı olduğu kontrol edilmelidir.
5. Cihazın elektrik bağlantısı olmasına rağmen çalışmadığı durumlarda mutlaka Laboratuvar komisyonuna bilgi verilmelidir.
6. Cihaz açma-kapama düğmesinden açılır.
7. Sıcaklık ayarı mini otomasyon panelinden yapılır.
8. **Cihaz, ayarlandığı sıcaklığa ulaşana kadar belli aralıklarla kontrol edilmelidir.**
9. Çalışma tamamlandığında cihaz kapatılır,
10. Numuneler cihaz içinden alınır,.
11. Cihaz içinde hiçbir numune, madde, laborutvar malzeme ve ekipmanı bırakılmamalıdır.
12. Cihaz kapakları kapalı ve dış yüzeyi, tutma kolu gibi alanlar uygun yüzey dezenfektanı ile temizlenmiş olarak bırakılmalıdır.
13. Kullanım sıklığına ve mikrobiyal çalışmada kullanılan bakteri tür, miktar çeşitliliğine uygun olarak en az haftalık olarak temizliği ve dezenfeksiyonu uygun yüzey temizleme çözeltileri ve malzemesi ile sağlanmalıdır (Lab. Komisyonuna başvurunuz).
14. Cihaza numune koyma ve cihazdan numune alma aşamalarında laboratuvar eldiveni kullanılmalıdır.
15. Cihaz içine herhangi bir madde dökülmesi, bulaşması vb. durumlarda, yürütülmekte olan çalışmanın mikrobiyal risklerine uygun olarak müdahale edilmeli. Doğru malzeme ve koruyucu ekipmanla temizlik yapılmalı veya yapılması sağlanmalıdır. Karar verilemediği durumda Lab. Komisyonuna danışılmalıdır.
16. **Cihazın gece boyu açık kalması gereken 24 saat ve üzeri inkübasyon gerektiren çalışmalar, Laboratuvar komisyonuna yazılı olarak bildirilmelidir.**