|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ****ÇALKALAYICI CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-267 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | NÜVE SL350 |
| Kullanım Amacı | ÇALKALAYICI |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı fişini prize takınız.
2. Nunumelerinizi sallanmayacak şekilde yerleştiriniz.
3. RPM düğmesi ile istediğiniz sıcaklığı ayarlayınız.
4. Cihazın fişini prizden çıkarınız.