|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ****ETÜV CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-278 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Etüv, Elektomag |
| Kullanım Amacı | Isıtma-kurutma işlemleri |
| Sorumlusu  | Prof. Dr.Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişi takılır.

2. Cihazın güç düğmesine basılır, cihaz açılır.

3. Yukarı aşağı tuşlarıyla ekranda istenen sıcaklık değeri ayarlanır.

4. Kurutulmak veya ısıtılmak istenen numuneler cihaz içine yerleştirilir.

5. Çalışma bittikten sonra numuneler alınır ve düğmesine basılarak cihaz kapatılır.

6. Cihaz soğuduktan sonra içi temizlenir.