|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ****HİDROLİK PRES CİHAZI 2 KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-343 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No |  |
| Kullanım Amacı | Numuneyi preslemek |
| Sorumlusu  | Arş. Gör. Alper KARAKOCA |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | akarakoca@nku.edu.tr0282 250 2390 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Makinenin trifaze fişe takıldığından emin olunur,
2. Preslenecek numune platformun üzerinde bulunan vidanın üzerine konulur,
3. Makinenin yanında bulunan panonun içerisinden şalter açılır ve panonun üzerinde bulunan düğme çevrilerek makine çalıştırılır,
4. Platformun üzerinde bulunan valf yardımıyla mil hareketi kontrol edilir,
5. Valf üzerinde bulunan basınç ayar valfi uygun alyan ile çevrilerek emniyet basıncı ayarlanır,
6. Valf üzerinde bulunan hız ayar valfi el yardımıyla döndürülerek hız ayarlanır,
7. Valf üzerinde bulunan kol yardımıyla mil ileri geri hareket ettirilir,
8. İşlem bitiminde mil tamamen geri çekilerek sistem panodan kapatılır.