|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ** **ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ****MİKRODALGA (Milestone / Ethos) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-294 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | .. |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Milestone/ EthosMikrodalga Cihazı |
| Kullanım Amacı | Su ve katı numunelerin ekstraksiyonu  |
| Sorumlusu  | Prof. Dr .Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişi takılır.
2. Numune cihaza yerleştirilir.
3. Kapağı kapatılır. Süre ve program ayarlanır.
4. Cihaz açılır ve numune çıkarılır.
5. Firma kullanım kılavuzundaki uyarı ve ikazlara uyulmalıdır