|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****DAİRESEL KUMAŞ KESME APARATI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-111 |
| Hazırlama Tarihi: | 07.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Prowhite |
| Kullanım Amacı | Numune hazırlama amacıyla kullanılır |
| Sorumlusu  | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.trArş. Gör. Hayal OKTAY- hdalkilic@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Üzerinde kesim yapacağınız kauçuk levhayı düz bir yüzeye yerleştiriniz.
2. Kesmek istediğiniz kumaşı, kesme levhasının üzerine düzgün biçimde seriniz.
3. Kesme aparatını kumaşın üzerine yerleştiriniz ve güvenlik vidasını çekiniz.
4. Eliniz ile makinenin üzerine bastırarak, aparatı saat yönünde çevirip kumaşın kesilmesi için gereken baskıyı uygulayınız.
5. Güvenlik vidasını tekrar kilitli pozisyona getiriniz.
6. Kesme aparatını kumaşın üzerinden alınız.
7. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyin.
8. Cihazı ve etrafını temiz bir biçimde bırakın.