|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ****NEM ALMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-151 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Olefini |
| Kullanım Amacı | Nem alma |
| Sorumlusu  | Özlem KOCAHAN YILMAZ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | okocahan@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**



* GÜÇ (POWER) tuşu: bu tuşa bir defa basıldığında ünite açılır ve tekrar basıldığında ünite kapanır. B. FONKSİYON (FUNCTION) tuşu: çalışma modunu nem alma, giysi kurutma ve hava temizleme modları arasında değiştirmek için kullanılır.
* YUKARI (UP) ve AŞAĞI (DOWN) tuşları

a. Hedef nemi ayarlamak için kullanılır, bu tuşlara her basıldığında değer %1 oranında artacak veya azalacaktır.

b. Hedef süreyi ayarlamak için kullanılır, bu tuşlara her basıldığında değer 1 saat artacak veya azalacaktır.

* Swing (salınım) flapların aşağı yukarı salınımı sağlar.