|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ** **ETÜV CIHAZI KULLANMA TALIMATI** | Doküman No: | EYS-TL-241 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | **Etüv** |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu | Araş. Gör. Yunus Emre AVŞAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | 0282 2502346yeavsar@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**Etüv**

1. Aç – kapa anahtarı ile cihazı açınız.
2. Numuneleri fırına yerleştiriniz.
3. Değer artırma veya değer azaltma butonları yardımı ile çalışma sıcaklığını ayarlayınız.
4. Kür işlemi tamamlandıktan sonra cihazı kapatınız.
5. Numuneleri fırından alınız.