|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜM**  **ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI CİHAZI**  **KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-367 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon No: | 1 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | DAIHAN / WiseStir-MSH-20A |
| Kullanım Amacı | Solüsyonların istenilen sıcaklıkta karıştırılması ve katı kimyasalların bu solüsyonda çözülmesi |
| Sorumlusu | Dr. Öğr. Üyesi Muazzez GÜRGAN ESER |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | mgurgan@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın fişini takınız.

Cihazın güç düğmesini çevirerek cihazı açınız

Gerekli ayarlamaları (hız, sıcaklık) cihaz üzerindeki düğmeleri kullanarak cihazı çalıştırınız.

Çalışmanız bittikten sonra yine butonları kullanarak ‘0’ konumuna getiriniz.

Cihaz üzerindeki güç düğmesini çevirerek sıcaklık ayarını kapatınız.

Cihazın güç düğmesini çevirerek cihazı kapatınız.