|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ**  **SAF SU CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-175 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Elga marka DV-25 modeli  253.3.6/17/676 |
| Kullanım Amacı | Saf su ihtiyacının giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Temine ŞABUDAK |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [tsabudak@nku.edu.tr](mailto:tsabudak@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihaz saf suyu otomatik şekilde üretmektedir.
2. Saf suya ihtiyaç duyulduğunda çeşme açılır.