|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ****ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ****ULTRA SAF SU CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-313 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Ultra Saf Su Cihazı-Millipore |
| Kullanım Amacı | Ultra saf su gerektiren deneysel çalışmalarda ihtiyaç halinde kullanılır. |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Ready (hazır) modda olan cihazın filtresinin ucundaki hazneyi çıkartınız.
2. Şişenizi filtrenin altına yerleştiriniz
3. Kolun üstünde bulunan düğmeye basarak ihtiyacınız olan miktarda suyu alınız.
4. İşleminiz bittikten sonra filtrenin ucundaki hazneyi yerine takınız ve cihazı “ready” modda bırakınız.
5. Çalıştıırılması ve kapatılması aşamalarında lütfen Laboratuvar komisyonu üyesine danışınız.
6. Ultra saf su kullanımınızın olacağı tarih aralıklarını, tahmini miktar bilgisin Laboratuvar komisyonu ile en az 1 hafta önceden paylaşınız. Böylece, ultrasaf su cihazı filtrelerinin etkin ve verimli kullanımı sağlanması ve planlanması mümkün olacaktır.