|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****ETÜV CİHAZI (**Incucell) **KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-202 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | MMM Group-Incucell / 253.3.6.13.26814 |
| Kullanım Amacı | İnkübasyon İşlemleri |
| Sorumlusu  | Dr. Öğretim Üyesi Muazzez Gürgan ESER |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | mmurgan@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Aç/Kapa düğmesinden cihazı aç.

Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ekrana girilerek ayarlanır.

Çalışmak istenen malzemeler cihaz içine yerleştirilir.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.