|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ**  **ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ**  **3’LÜ SÜZME SETİ VE POMPASI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-308 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | ROCKER 300 |
| Kullanım Amacı | MİKROBİYOLOJİ İÇİN FİLTRASYON |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Vakum pompasının fişini prize takınız.
2. Nunumelerinizi süzme setine aktarınız.
3. Süzme setinin çıkışı için lavaboyu veya bidon kullanınız.
4. Pompayı çalıştırınız.
5. Süzme işlemi bitince vakum pompasını kapatınız.
6. Cihazın fişini prizden çıkarınız.