|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****MİKRODALGA CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-186 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | BOSCH – M6817ASM / 253.3.2/14/1653 |
| Kullanım Amacı | İstenilen örneklerin ısıtılması amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu  | Doç.Dr. Deniz Şirin |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | dsirin@nku.edu.tr  |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesinden cihazı açınız.

Sağ altta yer alan düğmeye basarak kapağı açıpğ ısıtılacak örneği tablaya yerleştiriniz.

Gerekli ayarlamaları sağ tarafta yer alan tuşlarla yaparak cihazı çalıştırınız.

İşlem tamamlandıktan sonra sağ alttaki düğmeye basarak örneğinizi çıkarınız.

Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.