|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **UV GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-191 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Viber Lourmat- ECX-F20.M / 253.3.6.2.8/20/312 |
| Kullanım Amacı | DNA Jellerini, RNA Jellerini, Kalorimetrik Blotları vb örnekleri görüntülemek amacıyla |
| Sorumlusu | Doç.Dr. Deniz Şirin |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [dsirin@nku.edu.tr](mailto:dsirin@nku.edu.tr) / |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basarak cihazı açınız.

Jeli tablaya yerleştirip kapağı kapatınız

UV ayarını %100 veya %70'e getirerek görüntü alınız

Görüntü sonrası jeli alınız ve tablayı dH2O ile temizleyiniz

Cihazı on/off tuşuna basarak kapatınız ve fişi çekiniz