|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **KROMİK TEKSTİLLER İÇİN RENK GÖZLEM KABİNİ KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-103 |
| Hazırlama Tarihi: | 06.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Özel Üretim |
| Kullanım Amacı | Renk gözlemi için kullanılır |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
2. Cihazın kullanımı için eğitim almadan kullanmayınız.
3. Cihazı ve etrafını temiz bir biçimde bırakınız.
4. Cihazın fişi prize takıldığında çalışmaya başlar.
5. Kabinin sağındaki beyaz kutunun üzerindeki set tuşuna basılı tutarak cihaz içerisindeki sıcaklık ayarı yapılır.
6. Cihazın sağ tarafında bulunan ışık açma kapama düğmesi ile kabin içerisindeki UV lamba çalıştırılır.
7. Cihaz içerisine herhangi bir kimyasal buharı beslemek için kahverengi kutu içerisine kimyasal (beherde olmak koşulu ile) konulabilir.