|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****KARIŞTIRICI CİHAZI****KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-375 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Ika |
| Kullanım Amacı | Sıvıların karıştırılması |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Cenk ARAL |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | caral@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın üzerinde yer alan **ON/OFF** tuşundan açınız.
2. Isıtma işlevini kullanmak isterseniz **HEATING** yazan kısımda bulunan 6 kademeden ısı ayarını yapabilirsiniz. Sıcaklık kullanmayacaksanız Heating in kapalı olduğundan emin olunuz.
3. Karıştırma özelliğini kullanmak isterseniz ilk önce hazırladığınız çözeltinize/tamponunuza veya herhangi bir solüsyonunuzun içine manyetik balık atınız. Ardından **MIXING** kısmını 6 kademeden birini seçerek açınız.
4. İşiniz bittikten sonra cihazı mutlaka kapatınız**.**