|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ETÜV CİHAZI KULLANMA TALİMATI**  | Doküman No: |  EYS-TL-009 |
| Hazırlama Tarihi: |  12.11.2021 |
| Revizyon Tarihi: |  -- |
| Revizyon No: |  0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: |  1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Etüv Cihazı - 253.3.6/12/15006 |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu  | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Personel ve Öğrencileri  |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Öğr. Gör. Ramadan Bilgin AKALIN rbakalin@nku.edu.tr  |

 **CİHAZ KULLANMA TALİMATI**

**1.** Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

**2.** Cihazın ön panelinde bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.

**3.** Cihazın kapağını açınız.

**4.** Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.

**5.** Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.

**6.** “Tempature” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız.

**7.** “Time” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız.

**8.** “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.

**9.** İşlem tamamlandığında, “time” ekranı sıfırlanacaktır ve cihaz sesli uyarı sinyali verecektir.