|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****MİNİ SPİN CİHAZI****KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-377 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Biosan |
| Kullanım Amacı | Hızlı çöktürme |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Cenk ARAL |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | caral@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Ependorflarınıza kısa spin attırmak isterseniz **QUICK spin** açma /kapama kısmından açabilirsiniz.
2. Ardından kırmızı renkli tuşa basılı tuttuğunuzda cihaz dönmeye atma işlemine başlayacaktır. Kırımızı tuşu bıraktığınızda işlem sona erecektir.
3. Eğer cihazda vortex özelliğini kullanmak isterseniz, **QUICK spin** açma/kapama tuşunu açıp sonrasında ependorfunuzu ortada bulunan yuvarlak alana bastırarak vortexleyebilirsiniz.
4. Ependorflarınızı uzun döndürmek isterseniz **LONG spin** açma/kapama kısmını açınız.
5. Max rpm 2800 rpm hızında dönme sağlamaktadır.