|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****MİKROPLAKA OKUYUCU CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-368 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon No: | 1 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | MINDRAY/ MR-96A / 253.3.5/13/5901 |
| Kullanım Amacı | Mikro titre plakalar aracılığı ile numunelerdeki biyolojik, kimyasal veya fiziksel olayları tespit etmek ve ölçmek. |
| Sorumlusu  | Dr. Öğr. Üyesi Muazzez GÜRGAN ESER |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | mgurgan@nku.edu.tr |

 **CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın arka tarafında bulunan düğmeyi Açık konuma getirin.

Cihazın dokunmatik ekranından yapılması istenen analiz ayarları girilir.

Okunacak plate okuyucuya yerleştirilir.

Okunmak istenilen dalga boyu seçildikten sonra RUN düğmesine basınız.