|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **MİKROSKOP KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-376 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Nikon |
| Kullanım Amacı | Preparat inceleme |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Cenk ARAL |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | caral@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Mikroskobun sol yanında bulunan **açma/kapama** tuşundan mikroskobu açınız.
2. Ardından ön kısımda bulunan **ON/OFF** tuşuna basarak ışığı açınız.
3. Sol tarafta bulunan ışık ayarından gelen ışık miktarını ayarlayabilirsiniz.
4. En üst kısımda bulunan **SHUTTER** kısmını mikroskobu kullanırken açık konumda kullanınız. Bunu için O yazan kısma doğru shutter plakasını çekiniz. (Eğer floresan boyama yapacaksınız shutterı kapalı pozisyonda kullanınız.)
5. Kullanacağınız objektif büyütmesini, objektif tablasını sağa veya sola doğru kaydırarak ayarlayabilirsiniz.
6. Kullanım sonrası **ON/OFF** tuşundan cihazı bekleme modunda bırakarak, daha sonra tekrar kullanabilirsiniz.
7. Cihaz ile işiniz tamamen bittiyse, sol kısımda bulunan **açma/kapama** tuşundan cihazı tamamen kapatınız.