|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ****OPTİK MASA CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-152 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Newport Worstation (150X200; Metrik)253.3.6/14/2272 |
| Kullanım Amacı | Optik Masa |
| Sorumlusu  | Özlem KOCAHAN YILMAZ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | okocahan@nku.edu.tr |

Optik Masa (Optical Workstation)



Bu cihaz optik çalışmalar sırasında titreşimi minimuma indirmek için kullanılır. Cihaz kurulumu ve ayarlaması teknik servis tarafından gerçekleştirilmiştir. Hiçbir ayarını değiştirmeyiniz.

Kompresör

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 Optik masanın çalışması için Kompresörün sürekli açık olması gerekir. Lütfen kmpresörü elektrikten çekmeyiniz.

