|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ**  **OPTİK MASA CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-152 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Newport Worstation (150X200; Metrik)  253.3.6/14/2272 |
| Kullanım Amacı | Optik Masa |
| Sorumlusu | Özlem KOCAHAN YILMAZ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [okocahan@nku.edu.tr](mailto:okocahan@nku.edu.tr) |

Optik Masa (Optical Workstation)

tablo, mobilya, çalışma masası, masa içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Bu cihaz optik çalışmalar sırasında titreşimi minimuma indirmek için kullanılır. Cihaz kurulumu ve ayarlaması teknik servis tarafından gerçekleştirilmiştir. Hiçbir ayarını değiştirmeyiniz.

Kompresör

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Optik masanın çalışması için Kompresörün sürekli açık olması gerekir. Lütfen kmpresörü elektrikten çekmeyiniz.

