|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ**  **FOTOREAKTÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-167 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Kerman-UV18  253.3.6/18/32247 |
| Kullanım Amacı | Kinetik reaksiyonlarda zamanla derişimin ne kadar degrade olduğunu saptamak. |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Yelda YALÇIN GÜRKAN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [yyalcin@nku.edu.tr](mailto:yyalcin@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

-ON düğmesine basılarak çalıştırılır.

-OFF düğmesine 30 saniye basılı tutularak kapatılır.