|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **3D KARIŞTIRICI CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-373 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Biosan |
| Kullanım Amacı | Reaksiyon inkübasyon |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Cenk ARAL |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | caral@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın üzerine malzemeleriniz koyunuz.
2. Cihazın üzerinde bulunan **açma/kapama** tuşundan cihazı açınız.
3. Ardından **Speed** yazan kısımdan çalkalayıcının hızını ayarlayabilirsiniz.
4. İşiniz bittiğinde cihazı kapatınız.