|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **STERİL KABİN**  **(BİOSAFETY CLASS II KABİN) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-250 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | .. |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Nüve/ MN090 / - |
| Kullanım Amacı | Hücre kültürü çalışmalarında steril işlemlerin yapılması amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Doç.Dr.Duygu YAŞAR ŞİRİN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | dysirin@nku.edu.tr / |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın fişini takınız.

Cihaz açma-kapama anahtarından açılır

Ön paneldeki “UV” tuşuna basılarak ortam steril edilir.

Cihazın kapağı açılır

Çalışma bittikten sonra kabin içini %70’lik etil alkol ile temizleyiniz.

Cihazın üzerindeki UV tuşuna basarak 15 dakika boyunca kabinin içerisinin steril olmasını sağlayın

Örneklerin bulunduğu tüplere uygun olan rotora tüpler yerleştirilir ve santrifüj kapağı kapatılır.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır.