|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **KARBONDİOKSİTLİ ETÜV CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-255 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | .. |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | ThermoScientific / Model:321 |
| Kullanım Amacı | Karbondioksit içeren ortam gerektiren İnkübasyon İşlemleri |
| Sorumlusu | Doç.Dr.Duygu YAŞAR ŞİRİN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | dysirin@nku.edu.tr / 0 505 650 76 36 |

**CİHAZIN KULLANIM TALİMATI**

Aç/Kapa düğmesinden cihazı açılır, karbondioksit tüpü regülatörden açılır

Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ekrana girilerek ayarlanır.

Çalışmak istenen malzemeler cihaz içine yerleştirilir.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.