|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ**  **BUZDOLABI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-218 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Hotpoint Ariston SDS 1711 (TK)/HA  253.3.2/13/13632 |
| Kullanım Amacı | Bu talimat Üniversitemizin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomalzeme Laboratuvarında bulunan Buzdolabi cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler. |
| Sorumlusu | Bu talimatın uygulanmasında ÇMF Biyomedikal Mühendisliği çalışanları ve öğrencileri sorumludur. |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [ngulsahgulenc@nku.edu.tr](mailto:ngulsahgulenc@nku.edu.tr),  oaltinok@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.**Sadece yetkili olan kişiler kullanabilir.

**2.**Cihazın fişini prize takınız.

**3.**Termostat sıcaklığı dolabın iç sıcaklığını göstermektedir.

**4.**Dolabın içi doldurulmadan önce dolap çalışma sıcaklığına erişmesi beklenmelidir.

**5.**Dolaba sıcak gıda ve kapaksız yiyecekleri koymaktan kaçınınız.

**6.**Dolabın kapılarını açık bırakmayınız.

**7.**Dolaba kapasitesinden fazla malzeme doldurmayınız.

**8.**Temizlikten önce fişi prizden çekiniz. Dış yüzeyini temiz nemli bir bez ile siliniz.

**9.**Temizleme işi için asla keskin aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan ya da cila gibi maddeleri kullanmayınız.

**10.**Buzdolabınızın içini temizlerken ılık su ile siliniz ve daha sonra iyice kurulayınız.