|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****İKLİMLENDİRME CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-100 |
| Hazırlama Tarihi: | 06.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Prowhite |
| Kullanım Amacı | Uygun sıcaklık ve nem sağlayarak kondisyonlu oda şartlarını oluşturmada kullanılır  |
| Sorumlusu  | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.trArş. Gör. Hayal OKTAY- hdalkilic@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
2. Cihazı eğitim almadan kullanmayınız.
3. İklimlendirme cihazının bulunduğu laboratuvar kapılarını kesinlikle açık bırakmayınız.
4. Servis dışında kimse tarafından kullanılmamalıdır.