|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****SU BANYOSU CİHAZI****KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-258 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | MEMMERT/-/- |
| Kullanım Amacı | Sıvı veya katı malzemelerin istenilen sıcaklıkta benmari yöntemi ile inkübe edilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu  | Doç.Dr.Duygu YAŞAR ŞİRİN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | dysirin@nku.edu.tr / 0 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın fişini takınız.

İç hazneye uygun seviyede su ekleyiniz.

Cihazın ön panelindeki Güç düğmesine basarak cihazı açınız.

“Set” tuşuna basınız ve “yukarı” tuşu yardımıyla istenilen sıcaklığı seçiniz.

Numuneyi su banyosuna yerleştiriniz.

İşlem bittikten sonra numuneyi dışarı alınız.

Cihazın ön panelindeki Güç düğmesine basarak cihazı kapatınız.

Cihazın fişini çekiniz.