|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ**  **LOS ANGELES**  **CIHAZI KULLANMA TALIMATI** | Doküman No: | EYS-TL-381 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Los Angeles |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu | Araş. Gör. Yunus Emre AVŞAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | 0282 2502346  yeavsar@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Fişi takınız.
2. Cihazı çalıştırınız.
3. Gerekli miktarda bilyaları tambur içine koyunuz.
4. Malzemeyi tambura koy ve tambur kapağını kapatınız.
5. Cihaz devir sayısını gir ve “start” tuşuna basınız.
6. Deney sonunda tambur kapağını aç ve malzemeyi kaba boşaltnız.
7. Tambur içerisini ve bilyaları fırça ile temizleyiniz.
8. Cihazı kapatınız.
9. Fişi çekiniz.