|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****MİKROPİPET CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-187 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | AXYGENE / AXYPET |
| Kullanım Amacı | Mikrohacimlerde solüsyon hazırlanması amacıyla kullanılmaktadır |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Rıfat BİRCAN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | rbircan@nku.edu.tr/ |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Pipetin üst kısmında bulunan hacim ayarlama kısmı

sağa ya da sola çevrilerek, çalışılmak istenen miktar

alt kısımdaki hacim göstergesine bakılarak ayarlanır.

Uygun boyuttaki tek kullanımlık pipet ucu el değmeden pipete takılır.

Pipetin üst kısmındaki çekme boşaltma butonuna ilk kademeye kadar basılır ve çalışılan sıvı içerisine basılı şekilde ve dik konumda pipet daldırılır.

.

Buton yavaşça yukarı doğru çekilirken sıvı pipet ucuna alınır.

Çekme boşaltma butonunda ikinci kademeye kadar yavaşça basılarak çekilen sıvı boşaltılır.

Uç atıcısına yavaşça basılarak kullanılmış pipet ucu atılır.