|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****VORTEKS CİHAZI****KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-372 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | BIOSAN/ Vırteks (V-1 Plus) |
| Kullanım Amacı | Deney tüplerindeki kimyasalların hızlıca karıştırılması amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu  | Dr. Öğr. Üyesi Muazzez GÜRGAN ESER |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | mgurgan@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın ön tarafında bulunan düğmeyi Açık konuma getirin.

Tüpleri sıvının çıkabileceği en yüksek seviyesinden tutarak kullanınız.

Cihaz üzerinde bulunan hız ve çalışma şeklini belirleyen düğmelerden gerekli ayarlamaları yapın.