|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **STEREO MİKROSKOP (Leıca EZ4HD**)  **CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-211 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | LEICA EZ4HD |
| Kullanım Amacı | Bitki örneklerinin makro ve mikro düzeylerde incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Evren CABİ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | ecabi@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

|  |
| --- |
| Bitki örneklerinin inceleneceği durumlarda fişi takınız. Mikroskobu düz bir masa üstüne yerleştirin. Güç kaynağını topraklı bir prize bağlayın. |

|  |
| --- |
| Sağ arka tarafta bulunan açma kapama tuşu ile cihaz çalıştırılır. |

|  |
| --- |
| Cihaz kullanımı tamamlandıktan sonra lens solüsyonu ve bezi ile mercek temizliği gerçekleştirilir. |

|  |
| --- |
| Cihaz kapatılmak istendiğinde öncelikle açık ise ışıkları kapatılır. Sonrasında sağ arka kısmında bulunan tuş ile çalışması durdurulup fişten çekilmelidir. |