|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **BUZDOLABI CİHAZI (Vestel/27 F) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-183 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Vestel/ 27F/ 3 gözlü Mini Dondurucu |
| Kullanım Amacı | Sıvı veya katı malzemelerin soğuk tutularak uzun zaman muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Rıfat BİRCAN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [rbircan@nku.edu.tr](mailto:rbircan@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Mandalı uygun konuma getirerek dolap kapağını açınız.

Sadece malzemelerinizin bulunduğu veya malzemelerinizi koymak istediğiniz bölmenin iç kapağını açınız.

Uygun şekilde (kime ait olduğu, tarih, laboratuvar adı vs.) ve dondurucuya dayanıklı kutulara koyarak paketlediğiniz malzemeleri yerleştirdikten/aldıktan sonra iç bölme kapağını ve cihaz kapağını sıkıca kapatınız.

**UYARILAR:**

1. Sorumlulardan habersiz bir şekilde dondurucu sıcaklığını ve diğer ayarlarını kesinlikle değiştirmeyiniz ve cihazı kapatmayınız.
2. Malzemelerinizi mümkün olduğunca az yer kaplayacak ve kime ait olduğunu açıkça belirtir bir şekilde paketleyiniz (tercihen soğuğa dayanıklı, kare formatlı karton veya plastik kutular kullanılmalıdır).
3. Malzemelerinizi laboratuvar grubunuz için ayrılmış olan iç bölmelere yerleştiriniz.
4. Malzemelerinizi yerleştirirken veya alırken kesinlikle diğer malzemeleri dondurucu dışına çıkarmayınız, bekletmeyiniz ve/veya habersiz şekilde yerlerini değiştirmeyiniz.
5. Malzemelerinizi yerleştirirken veya alırken sıcaklığın yükselmemesi ve karlanma olmaması için hızlı bir şekilde hareket ediniz; iç bölme ve cihaz kapaklarını uzun süre açık bırakmayınız.
6. Dondurucunun etkin bir şekilde çalışabilmesi için bulunduğu odada klima çalışmaktadır. Bu nedenle içeride bulunduğunuz süre içerisinde ve odadan çıkarken kapıyı kapalı tutunuz.
7. Cihazın alarm vermesi veya sorun ile karşılaşılması durumunda sorumlulara bildiriniz.

CİHAZ KULLANIMIYLA İLGİLİ UYARILARA GÖSTERDİĞİNİZ HASSASİYETTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.