|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **ETÜV CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-199 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Elektro-Mag / M-7040 R |
| Kullanım Amacı | İnkübasyon İşlemleri |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Sırrı KAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [skar@nku.edu.tr](mailto:skar@nku.edu.tr) / |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır.

Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ekrana girilerek ayarlanır.

Çalışmak istenen malzemeler cihaz içine yerleştirilir.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.