|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU BALON ISITICI CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-010 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | TERMAL MARKA BALON ISITICI253.3.6/13/41232 - 4134 |
| Kullanım Amacı | Balon ısıtma |
| Sorumlusu  | Öğr. Gör. Dr. Sıla BARUT GÖK, Doç. Dr. Seydi YIKMIŞ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | sbgok@nku.edu.tr; syikmis@nku.edu.tr05065844540; 05079481952 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**



• Kabınızı ısıtıcının üzerine yerleştiriniz.

• Isıtıcı on – off anahtarını açınız.

• Termostatı çalışacağınız sıcaklığa set ediniz.

• Isıtıcı devreye girdiğinde sinyal lambasının yandığını görünüz.