|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİKLİ ISITICI VE KARIŞTIRICI (ISI AYARLI) CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-277 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | IKA C MAG HS 7 |
| Kullanım Amacı | Isıtma ve karıştırma |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişi takılır.

2. Cihazın yanındaki POWER düğmesine basılır.

3. Cihazın ön ekranındaki ON/OFF tuşuna basarak sıcaklık özelliğini aktif hale getirilir.

4. Hız ve sıcaklık ayarı gerekli düğmelere basılarak ayarlanır.

5. Çalışma bittikten sonra tüm düğmeler 0 konumuna getirilir.

6. Sıcaklık ayarı kapatılır.

7. Cihazın yanındaki POWER düğmesine basılarak cihaz kapatılır.

8. Cihazın fişten çıkarılır.