|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ**  **ETÜV CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-164 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Binder |
| Kullanım Amacı | Kurutma |
| Sorumlusu | Doç. Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | iiozturk@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin Anorganik Kimya Laboratuvarında bulunan Etüv cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler

**2. KAPSAM**

Bu talimat Anorganik Kimya Laboratuvarını kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından etüvü kullanan herkes sorumludur.

**5. UYGULAMA**

5.1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

5.2. Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.

5.3. Cihazın kapağını açınız.

5.4. Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.

5.5. Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.

5.6. İstenen sıcaklığı ayarlayınız.

5.7. Cihaz tam olarak durmadan asla kapağı açmayınız.