|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **VORTEKS CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-192 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | ISOLAB/ MX-S/ 253.3.5.14.5056 |
| Kullanım Amacı | Deney tüplerindeki kimyasalların hızlıca karıştırılması amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Doç.Dr. Deniz ŞİRİN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [dsirin@nku.edu.tr/](mailto:dsirin@nku.edu.tr/) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın ön tarafında bulunan düğmeyi Açık konuma getirin.

Tüpleri sıvının çıkabileceği en yüksek seviyesinden tutarak kullanınız

Cihaz üzeirnde bulunan hız ve çalışma şeklini belirleyen düğmelerden gerekli ayarlamaları yapın