|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **VORTEKS CİHAZI**  **KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-259 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | BIOSAN/ Vorteks (V-1 Plus) |
| Kullanım Amacı | Deney tüplerindeki kimyasalların hızlıca karıştırılması amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Doç.Dr.Duygu YAŞAR ŞİRİN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | dysirin@nku.edu.tr / |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın ön tarafında bulunan düğmeyi Açık konuma getirin.

Tüpleri sıvının çıkabileceği en yüksek seviyesinden tutarak kullanınız

Cihaz üzerinde bulunan hız ve çalışma şeklini belirleyen düğmelerden gerekli ayarlamaları yapın