|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ****TÜNEL KURUTMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-364 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No |  |
| Kullanım Amacı | Kurutma amaçlı kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu  | Doç. Dr. Soner ÇELEN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) |  scelen@nku.edu.tr(0282) 250-2366 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihaz fişini prize takınız.
2. Kırmızı acil durdurma butonunu çekiniz.
3. Sıcaklık ve hız ayarlarını yapınız.
4. Örneği yerleştiriniz.
5. Güç düğmesini açınız.
6. İşlem tamamlandıktan sonra örneği dışarı çıkarınız.
7. Cihaz fişini prizden çıkarınız.