|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ**  **VAKUM POMPASI CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-157 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | KNF/ 22AN18/ 253.3.6/13/26825 |
| Kullanım Amacı | Vakum |
| Sorumlusu | Doҫ. Dr. Hakan KANDEMİR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [hknkandemir@gmail.com](mailto:hknkandemir@gmail.com) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihaz fişini prize takınız.  
2. Aç/Kapa anahtarı ile cihazı çalıştırınız.

3. Vakum uygulanacak cihaza silikon hortum yardımıyla bağlantıları yapınız.

4. İşlemi durdurmak için Aç/Kapa anahtarı ile cihazı durdurunuz.