|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ****MİKRODALGA FIRIN KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-354 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Arçelik |
| Kullanım Amacı | Özellikle gıda ürünlerini kurutma ve ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu  | Doç. Dr. Soner ÇELEN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) |  scelen@nku.edu.tr(0282) 250-2366 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihaz fişini prize takınız.
2. Cihazın kapağını açıp örneği yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
3. Kontrol panelinde üstteki düğmeyi çevirerek gücü ayarlayınız.
4. Kontrol panelinde alttaki düğmeyi çevirerek süreyi ayarlayınız. Süre ayarlandığında işlem doğrudan başlayacaktır.
5. Süre sona erdiğinde işlem sonlanacaktır. Örneği dışarı çıkarınız.
6. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
7. İşlem sonunda örneği fırından çıkarırken koruyucu eldiven kullanınız.
8. Cihazın içini ılık sabunlu su ile temizleyip kurulayınız.