|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****ÇALKALAMALI SU BANYOSU CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-201 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | NÜVE / ST-402 |
| Kullanım Amacı | İstenilen çözeltinin Benmari yöntemiyle inkübasyonu |
| Sorumlusu  | Dr. Öğretim Üyesi Muazzez GÜRGAN ESER |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | mmurgan@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın fişini takınız.

Cihazın güç düğmesini kullanarak açınız.

Çalkalamalı su banyosunun içerisindeki suyu boşaltınız.

Süre sonunda numuneleri cihazdan çıkartınız.

Güç düğmesi kullanılarak cihaz ı kapatınız.

Numunelerin cihazda kalacağı süreyi ayarlayınız.

Sıcaklık düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklığı ayarlayınız.

Numuneler cihazın içerisine yerleştiriniz.

Cihazın içine distile su koyunuz.