|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****SHAKER CİHAZI****KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-380 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Shaker |
| Kullanım Amacı | Tüp karıştırma |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Cenk ARAL |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | caral@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Falkon tüplerinizi veya uygun olan malzemenizi cihazın üzerine koyunuz.
2. Açma/Kapama tuşundan cihazı açınız.
3. Cihazı üzerinde bulunan hız düğmesini kullanarak dönme hızını ayarlayabilirsiniz.
4. İşiniz bittikten sonra cihazı kapatınız.