|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OTOKLAV CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-005 |
| Hazırlama Tarihi: | 12.11.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Otoklav Cihazı - 253.3.6/12/15029 |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Personel ve Öğrencileri |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Öğr. Gör. Ramadan Bilgin AKALIN  [rbakalin@nku.edu.tr](mailto:rbakalin@nku.edu.tr) |

**CİHAZ KULLANMA TALİMATI**

**1.** Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

**2.** Otoklavı çalıştırmadan önce atık ve hava kontrol edilmelidir.

**3.** Cihazın açma anahtarı ileri itilerek cihaz açılmalıdır.

**4.** Cihazın içerisindeki su kontrol edilmeli eksik ise ilave edilmelidir.

**5.** Otoklavda kullanılacak su saf su veya deiyonize su olmalıdır.

**6.** Sepetleri içine malzemeleri yerleştirilerek yerine koyunuz.

**7.** Kapağı kapatıp kilit düğmesini çekiniz.

**8.** Cihazın ön panelinde bulunan ekrandan yüklenen malzemeye uygun programı seçip ayarlamaları yaparak çalıştırınız.

**9.** İşlem tamamlandığında cihaz uyarı verecektir. Öncesinde kapağı açmaya çalışmayınız.

**10.** Cihaz soğuduktan sonra kapağı açınız.