|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****ISITICI-KARIŞTIRICI CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-374 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Biosan |
| Kullanım Amacı | Reaksiyon inkübasyon |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Cenk ARAL |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | caral@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı arka kısmından açınız.
2. **TIME** yazan kısımdaki okları kullanarak zamanı ayarlayınız.
3. **RPM** yazan kısımdaki okları kullanarak tüplerinizin çalkalanmasını sağlayabilirsiniz.
4. **T (C)** yazan kısmından da sıcaklık ayarınızı yapabilirsiniz.
5. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra **RPM** tuşuna basarak cihazın çalışmasını sağlayınız.
6. Gerekli süre sonunda **TIME** tuşuna basarak zamanı, RPM tuşuna basarak çalkalamayı durdurabilirsiniz.
7. İşimiz bittikten sonra cihazı arka kısmından kapatınız.